(наименование организации)

«__»_____________20__года

ПРИКАЗ № _____

О назначении лица, ответственного за проведение пожароопасных работ в здании _____

В целях соблюдения норм и правил пожарной безопасности, обеспечения противопожарных мероприятий в здании _____, а также выполнения контроля за выполнением требований пожарной безопасности

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить лицом, ответственным за проведение пожароопасных работ, ____.

2. При проведении пожароопасных (огневых) работ в здании _____ провести инструктаж, оформить наряд-допуск на проведение пожароопасных (огневых) работ, проверить наличие талона о прохождении обучения по программе пожарно-технического минимума и квалификационного удостоверения сварщика.

3. Подготовить место проведения огневых работ в соответствии с требованиями правил пожарной безопасности и назначить ответственное лицо.

4. Освободить от сгораемых материалов место проведения огневых работ в радиусе 5 м. Очистить место проведения работ от горючих материалов в пределах, указанных в правилах пожарной безопасности и разработанной инструкции.

5. Находящиеся в пределах указанных радиусов строительные конструкции, настилы полов, отделка и облицовка, а также изоляция и части оборудования, выполненные из горючих материалов, защитить от попадания на них искр металлическими экранами, асбестовым полотном или другими негорючими материалами и при необходимости полить водой.

6. Обеспечить место проведения огневых работ первичными средствами пожаротушения в соответствии с требованиями правил пожарной безопасности, но не менее двух огнетушителей.

7. Назначить лицо, ответственное за проведение пожароопасных работ. После окончания пожароопасных работ организовать дежурство не менее чем на 4 часа.

| Директор |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | подпись) |  | (Ф. И. О.) |
| С приказом ознакомлен |  |  |  |  |
|  |  | (подпись) |  | (Ф. И. О.) |