Программа пожарно-технического минимума

Тематический план

| № п/п | Наименование тем | Количество часов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Основные нормативные документы, регламентирующие требования пожарной безопасности | 2 |
| 2 | Организационные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в зданиях и помещениях с массовым пребыванием людей | 2 |
| 3 | Меры пожарной безопасности в зданиях и помещениях с массовым пребыванием людей | 2 |
| 4 | Первичные средства тушения пожаров, автоматические установки оповещения, пожарной сигнализации и пожаротушения. Действия при возникновении пожара, вызов пожарной охраны | 3 |
| 5 | Практическое занятие | 2 |
| 6 | Зачет | 1 |
|  | Итого | 12 |

Программа

Тема 1. Основные нормативные документы, регламентирующие требования пожарной безопасности

Законы от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», приказы МЧС от 25.10.2005 № 764 «Об утверждении инструкций о порядке согласования специальных программ обучения мерам пожарной безопасности работников организаций», от 12.12.2007 № 645 «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций».

Нормативно-правовые акты МЧС.

Система обеспечения пожарной безопасности.

Права, обязанности и ответственность должностных лиц за обеспечение пожарной безопасности.

Тема 2. Организационные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в зданиях и помещениях с массовым пребыванием людей

Краткий обзор состояния пожарной безопасности.

Примеры наиболее характерных пожаров в зданиях, их анализ и причины.

Обязанности руководителей по осуществлению мер пожарной безопасности.

Основные организационные мероприятия по установлению противопожарного режима.

Порядок обучения государственных служащих и работников мерам пожарной безопасности на рабочих местах и действиям при возникновении пожара.

Тема 3. Меры пожарной безопасности в зданиях и помещениях с массовым пребыванием людей

Меры пожарной безопасности при эксплуатации электрических сетей, электрооборудования и электроприборов.

Хранение и обращение с огнеопасными жидкостями.

Разработка плана эвакуации, содержание путей эвакуации, пользование лифтами во время пожара.

Особенности распространения огня в зданиях повышенной этажности.

Повышенная опасность продуктов горения.

Незадымляемые лестничные клетки.

Требования пожарной безопасности к помещениям с размещением электроприборов, офисного оборудования и оргтехники.

Порядок хранения документов.

Тема 4. Первичные средства тушения пожаров, автоматические установки оповещения, пожарной сигнализации и пожаротушения. Действия при возникновении пожара, вызов пожарной охраны

Первичные средства тушения пожаров, их использование при возникновении загорания.

Автоматические установки пожарной сигнализации и пожаротушения.

Назначение, устройство, принцип действия и применение углекислотных, порошковых и аэрозольных огнетушителей.

Назначение, устройство, оснащение и правила эксплуатации внутренних пожарных кранов.

Использование подсобных средств и пожарного инвентаря для тушения пожара.

Нормы обеспечения зданий средствами пожаротушения.

Действия федеральных государственных служащих и работников при возникновении пожара, вызов, встреча и сопровождение пожарных команд к месту пожара.

Порядок проведения эвакуации из зданий повышенной этажности и помещений с массовым пребыванием людей.

Действия в случае значительного задымления.

Действия по предотвращению паники.

Оказание первой помощи пострадавшим при пожаре.