УТВЕРЖДАЮ: Директор  МБУК «БРИМ» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Е.С. Сысоева \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2019 г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ** **объекта социальной инфраструктуры**

**К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ** **муниципального бюджетного учреждения культуры «Бабушкинский районный исторический музей»**

**1. Общие сведения об объекте**

**1.1.**Наименование (вид) объекта:***музей (нежилое помещение)*** **1.2.**Назначение: ***музейная деятельность*** **1.3.**Адрес объекта: ***161350 Вологодская область, Бабушкинский район, село им. Бабушкина, ул. Бабушкина, дом 46*** **1.4.**Сведения о размещении объекта: - отдельно стоящее деревянное здание 2 этажа, площадь **230,3 кв. м** - наличие прилегающего земельного участка ***да; 779***кв. м **1.5.**Год постройки здания: ***примерно 1850***, - последнего капитального ремонта (реконструкции) 2015 год: **1.6.**Дата предстоящих плановых ремонтных работ:  ***2020 – 2022 гг.*** **1.7.**Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): ***муниципальное бюджетное учреждение культуры «Бабушкинский районный исторический музей»; МБУК «БРИМ»*** **1.8.**Юридический адрес организации (учреждения):***161350 Вологодская область, Бабушкинский район, село им. Бабушкина, ул. Бабушкина, д. 46*** **1.9.**Основание для пользования объектом:***оперативное управление*** **1.10.**Форма собственности:***муниципальная*** **1.11.**Территориальная принадлежность:***муниципальная*** **1.12.**Вышестоящая организация (*наименовани*е): ***муниципальное образование «Бабушкинский муниципальный район»***  **1.13.**Адрес вышестоящей организации, другие координаты***: 161350 Вологодская область, Бабушкинский район, село им. Бабушкина, ул. Бабушкина, дом 54, тел/факс 8(81745)2-14-45***

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

**2.1.**Сфера деятельности:***культура*** **2.2.**Виды оказываемых услуг: ***организация экспозиционной и выставочной деятельности физическим и юридическим лицам* 2.3.**Форма оказания услуг: ***на объекте*** **2.4.**Категории обслуживаемого населения по возрасту: ***все категории населения*** **2.5.**Категории обслуживаемых инвалидов:  ***инвалиды общего заболевания*** **2.6.**Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность***:  до 10 человек*** (инвалидов) **2.7.**Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида:***да***

**3. Состояние доступности объекта** **3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом:** *(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)*  ***Музей расположен рядом со зданием «Сбербанк», возле которого имеется парковка. Если гражданин двигается пешком, то необходимо перейти дорогу по пешеходному переходу к домам с чётной нумерацией либо в центре села, либо возле «Сбербанка»***

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: ***нет***

**3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**

3.2.1.      расстояние до объекта от остановки транспорта: ***нет*** 3.2.2.      время движения (пешком): **нет** 3.2.3.      наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути:***нет*** 3.2.4.      перекрестки: ***нерегулируемые***

3.2.5.      информация на пути следования к объекту: ***нет*** 3.2.6.      перепады высоты на пути:  **имеется небольшой пологий склон (в сторону реки Леденьга).** Их обустройство для инвалидов на коляске: ***нет*.**

**3.3. Организация доступности объекта для инвалидов\***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)\* |
| 1. | Все категории инвалидов и МГН | ДУ |
|  | *в том числе инвалиды:* |  |
| 2. | передвигающиеся на креслах-колясках | ВНД |
| 3. | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ |
| 4. | с нарушениями зрения | ДУ |
| 5. | с нарушениями слуха | ДУ |
| 6. | с нарушениями умственного развития | ДУ |

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД». **«А»** - доступность всех зон и помещений универсальная, **«Б»** - доступны специально выделенные участки и помещения, **«ДУ»** - доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно, **«ВНД»** - не организована доступность

**3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов\*\* |
| 1. | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДУ, ВНД (К) |
| 2. | Вход (входы) в здание | ДУ, ВНД (К) |
| 3. | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДУ, ВНД (К,О,С) |
| 4. | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДУ, ВНД (К) |
| 5. | Санитарно-гигиенические помещения | ДУ, ВНД (К,О) |
| 6. | Система информации и связи (на всех зонах) | ВНД |
| 7. | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДУ |

**\*\***Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем;  **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** – временно недоступно

**3.5. Итоговое  заключение** о состоянии доступности:

Состояние доступности объекта оценено как доступно условно для разных категорий инвалидов, временно недоступно для инвалидов-колясочников что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте.

**4. Управленческое решение** **4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)\* |
| 1. | Территория, прилегающая к зданию (участок) | текущий ремонт |
| 2. | Вход (входы) в здание | текущий ремонт |
| 3. | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | текущий ремонт |
| 4. | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | капитальный ремонт |
| 5. | Санитарно-гигиенические помещения | текущий ремонт |
| 6. | Система информации на объекте (на всех зонах) | текущий ремонт |
| 7. | Пути движения  к объекту (от остановки транспорта) | - |
| 8. | **Все зоны и участки** | капитальный и текущий ремонты |

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД». **«А»** - доступность всех зон и помещений универсальная, **«Б»** - доступны специально выделенные участки и помещения, **«ДУ»** - доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно, **«ВНД»** - не организована доступность

**4.2.**Период проведения работ: ***до 31.12.2022 года*** в рамках исполнения  ***плана по обеспечению доступности объекта МБУК «Бабушкинский районный исторический музей» в рамках финансирования***

**4.3.**Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: **беспрепятственный доступ (эвакуация) на объект**

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): доступно в полном объеме.

**4.4.**Для принятия решения **требуется**:

*1. Согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства архитектуры).*

*2. Техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации.*

**4.5.**Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ.

**5. Особые отметки**

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту на 2 л. 2. Входа (входов) в здание на 2л. 3. Путей движения в здании на 2 л. 4. Зоны целевого назначения объекта на 1 л. 5. Санитарно-гигиенических помещений на 1л. 6. Системы информации (и связи) на объекте на 1 л.

Паспорт БТИ на 8 л.

Председатель комиссии: Е.С. Сысоева

Члены комиссии: А.В. Кускова

Д.П. Синицына

Н.Р. Поляшов

Приложение 1

к Акту обследования к паспорту доступности от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

1. **Территории, прилегающей к зданию (участка)**

**I Результаты обследования:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименова-ние функциональ- но-планировоч-ного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
| есть/ нет | Содержание | Значимо для инвалида категория | Содержание | Виды работ |
| 1.1 | Вход (входы) на территорию | нет | - | - | - | - |
| 1.2 | Путь (пути) движения на территории | есть | Имеется деревянный тротуар | К, О, С | Привести в соответствие | Текущий ремонт |
| 1.3 | Лестница (наружная) | нет | - | - | - | - |
| 1.4 | Пандус (наружный) | нет | Отсутствуют пандус и поручни | К, О, С | Строительство пандуса и поручней | Текущий ремонт |
| 1.5 | Авто- стоянка и парковка | нет | На территории музея не предусмотрена стоянка, отсутствует парковка | К, О, С, Г, У | - | Техническое решение невозможно, т.к. нет свободной территории для обустройства парковки |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  | Привести в соответствие | - | - | - |

**II Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности\* к п.3.4 Акта обследования | Приложение | | Рекомендации по адаптации\*\* (вид работы) к п.4.1 Акта обследования |
| № на плане | № фото |
| Территория, прилегающая к зданию | ДУ ВНД (К) | - | - | Текущий ремонт |

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД». **«А»** - доступность всех зон и помещений универсальная, **«Б»** - доступны специально выделенные участки и помещения, **«ДУ»** - доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно, **«ВНД»** - не организована доступность

\*\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР (технические средства реабилитации); технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: временно не доступно для инвалидов-колясочников, доступно условно для остальных категорий инвалидов и МГН

Приложение 2

к Акту обследования к паспорту доступности от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

**2. Входа (входов) в здание**  **I Результаты обследования:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование функционально-планировочно-го элемента | Нали- чие элемента | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
| есть/ нет | Содержание | Значимо для инвалида категория | Содержание | Виды работ |
| 2.1 | Лестница (наружная) | есть | Отсутствуют дополнительные поручни, высота по ступенькам не соответствует нормам, краевые ступени не выделены цветом или фактурой, отсутствуют предупредительные тактильные полосы | К, О, С,У | Обустройство наружной лестницы в соответствии с нормами | Текущий ремонт |
| 2.2 | Пандус (наружный) | нет | Отсутствует | К,О | Строительство пандуса и поручней | Текущий ремонт |
| 2.3 | Входная площадка (перед дверью) | есть | Входная площадка не соответствует открыванию полотна дверей наружу. | К,О,С | Привести в соответствие | Текущий ремонт |
| 2.4 | Дверь (входная) | есть | Входная дверь не открывает полотно дверей на 90 градусов и более | К,О,С | Привести в соответствие | Текущий ремонт |
| 2.5 | Тамбур - коридор | есть | - | - | - | - |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  | Привести в соответствие | - | - | - |

**II. Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности\* к п.3.4 Акта обследования | Приложение | | Рекомендации по адаптации\*\* (вид работы) к п.4.1 Акта обследования |
| № на плане | № фото |
| **Входа (входов) в здание** | ДУ  ВДН (К) |  |  | Текущий ремонт |

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД». **«А»** - доступность всех зон и помещений универсальная, **«Б»** - доступны специально выделенные участки и помещения, **«ДУ»** - доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно, **«ВНД»** - не организована доступность

\*\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР (технические средства реабилитации); технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: временно не доступна для инвалидов-колясочников, доступно условно для остальных категорий инвалидов и МГН

Приложение 3

к Акту обследования к паспорту доступности от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

**3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации) I Результаты обследования:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | Выявленные нарушения  и замечания | | | Работы по адаптации объектов | |
| есть/ нет | Содержание | | Значи-мо для инвали-да (катего-рия) | Содержание | | Виды работ |
| 3.1 | Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон) | есть | Отсутствие разметки | | К,О,С, Г, У | Нанести соответствующую разметку | | Текущий ремонт |
| 3.2 | Лестница (внутри здания) | есть | Отсутствие разметки, покрытия | | К,О,С | Нанести соответствующую разметку | | Текущий ремонт |
| 3.3 | Пандус (внутри здания) | нет | Отсутствует | | К,О,С,У | Технические решения не возможны | | - |
| 3.4 | Лифт пассажирский (или подъемник) | нет | Отсутствует | | К,О,С,Г,У | Технические решения не возможны | | - |
| 3.5 | Дверь | есть | На дверях отсутствуют необходимые ручки | | К,О,С,Г,У | Привести в соответствие | | Текущий ремонт |
| 3.6 | Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности) | есть | Нет информации для МГН о схеме движения инвалидов по зданию.Маршрут не имеет ровной поверхности, не обозначен знаками. Высота порогов превышает 0,014 м | | К,О,С | Привести в соответствие | | Текущий ремонт |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  | Привести в соответствие | |  |  | |  |

**II.Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности\* к п.3.4 Акта обследования | Приложение | | Рекомендации по адаптации\*\* (вид работы) к п.4.1 Акта обследования |
| № на плане | № фото |
| Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации) | ВДН (К, О, С)  ДУ |  |  | Текущий ремонт |

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД». **«А»** - доступность всех зон и помещений универсальная, **«Б»** - доступны специально выделенные участки и помещения, **«ДУ»** - доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно, **«ВНД»** - не организована доступность

\*\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР (технические средства реабилитации); технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Доступно условно, временно не доступна для инвалидов-колясочников, слепых, опорников, доступно условно для остальных категорий инвалидов и МГН

Приложение 4

к Акту обследования к паспорту доступности от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

**4. Зоны целевого посещения объекта I Результаты обследования:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения  и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
| есть/ нет | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| 4.1 | Зальная форма обслуживания | есть | Экскурсии и мероприятия проходят в залах музея, которые не оборудованы для МГН | К, С, Г,У | Имеется залы (экспозиции) | Капитальный ремонт |
| 4.2 | Форма обслуживания с перемещением по маршруту | нет | Перемещение по экспозициям, залам | К, С, Г, У | Технические решения не возможны | Капитальный ремонт |
| 4.3 | ОБЩИЕ требования к зоне |  | Привести в соответствие | - | - | - |

**II. Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности к п. 3.4 Акта обследования | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы) к п.4.1 Акта обследования |
| № на плане | № фото |
| Зона обслуживания инвалидов | ВДН (К) ДУ |  |  | Капитальный ремонт |

Комментарий к заключению: временно не доступно инвалидам-колясочникам, доступно условно для остальных категорий инвалидов и МГН

Приложение 5

к Акту обследования к паспорту доступности от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

**5. Санитарно-гигиенических помещений** **I Результаты обследования:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наименование элемента | Выявленные нарушения и замечания | | | Работы по адаптации объектов | | |
| есть/ нет | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | | Виды работ |
| 5.1 | Туалетная комната | есть | Нет специально оборудованного места для инвалидов- колясочников, инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата | К, О | Установка специализированных унитазов ( с подлокотниками) | | Текущий ремонт |
| 5.2 | Душевая/ ванная комната | нет | - | - | - | | - |
| 5.3 | Бытовая комната (гардеробная) | нет | - | - | - | | - |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  | Привести в соответствие |  |  | | Текущий ремонт |

**II. Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности\* к п. 3.4 Акта обследования | Приложение | | Рекомендации по адаптации вид работы\*\* Акта обследования |
| № на плане | № фото |
| Санитарно-гигиенических помещений | ВНД (К, О) ДУ |  |  | Текущий ремонт |

Комментарий к заключению: временно недоступно для инвалидов- колясочников, инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, доступно условно для остальных категорий инвалидов и МГН

Приложение 6

к Акту обследования к паспорту доступности от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

**6. Системы информации на объекте I Результаты обследования:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наименование элемента | Выявленные нарушения  и замечания | | | Работы по адаптации объектов | |
| есть/ нет | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | | Виды работ |
| 6.1 | Визуальные средства | нет | Отсутствует средства | С, Г | Установить визуальные знаки доступности | | Текущий ремонт |
| 6.2 | Акустические средства | нет | Отсутствует средства | С, Г | Установить индукционную петлю, монитор с информацией | | Текущий ремонт |
| 6.3 | Тактильные средства | нет | Отсутствует средства | С | Установить тактильные полосы | | Текущий ремонт |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне | - | Привести в соответствие | - | - | | - |

**II. Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности к п. 3.4 Акта обследования | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы) к п.4.1 Акта обследования |
| № на плане | № фото |
| Системы информации на объекте | ВНД |  |  | Текущий ремонт |

Комментарий к заключению: временно недоступно для всех категорий инвалидов и МГН