СОГЛАСОВАНО

Председатель ПК

______ О.И. Коршакова

«27» декабря 2017 года

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ «СОШ № 6»

_________ И.А. Костина

«27» декабря 2017 года

ИНСТРУКЦИЯ

по охране труда при проведении занятий

в кабинете физике

ИОТ – 009 - 2017

1.ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ.

1.1. К работе в кабинете физики допускаются лица, прошедшие медицинский осмотр и инструктаж по охране труда.

1.2. При проведении занятий обучающиеся должны соблюдать правила поведения, расписание занятий, установленный режим труда и отдыха.

1.3. Опасные производственные факторы:

- термические ожоги при нагревании жидкостей и различных физических тел;

- порезы рук при небрежном обращении с лабораторной посудой и приборами из стекла;

- поражение электрическим током при работе на электроустановках;

- возникновение пожара при неаккуратном обращении с горючими и легковоспламеняющимися жидкостями.

1.3. При работе в кабинете физики используются специальная одежда: халат хлопчатобумажный и средства индивидуальной защиты: диэлектрические перчатки, указатель напряжения, инструмент с изолированными ручками, диэлектрический коврик.

1.4. При проведении занятий обучающиеся должны соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения, соблюдать правила личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место.

1.5. Для тушения очага возгорания кабинет физики должен быть обеспечен первичными средствами пожаротушения: огнетушитель пенный, углекислотный или порошковый, ящик с песком.

1.6. При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, сообщить об этом администрации учреждения, при необходимости пострадавшего отправить в ближайшее лечебное учреждение.

1.7. После окончания работы в кабинете физики тщательно вымыть руки с мылом.

1.8. Обучающиеся, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, привлекаются к ответственности и со всеми обучающимися проводится внеплановый инструктаж по охране труда.

2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ.

2.1. Включить полностью освещение в кабинете, убедитесь в исправной работе светильников.

  - Убедитесь в исправности электрооборудования кабинета: светильники должны быть надежно подвешены к потолку и иметь светорассеивающую арматуру; коммутационные коробки должны быть закрыты крышками; корпуса и крышки выключателей и розеток не должны иметь трещин и сколов, а также оголенных контактов.

  - Убедитесь в правильной расстановки мебели в кабинете:

- расстояние между наружной стеной кабинета и первым рядом столов должно быть не менее 0,6 м,

- расстояние между внутренней стеной кабинета и столами должно быть не менее 0,5 м,

- расстояние между задней стеной кабинета и столами должно быть 0,4-0,5 м,

- расстояние от классной доски до первых столов должно быть 2,4-2,7 м,

- расстояние от классной доски до последних столов должно быть не более 8 м,

- удаление мест от окон не должно превышать 6 м.

  - Проверить санитарное состояние кабинета и проветрить его, убедиться в целостности стекол в окнах.

  - Убедиться в том, что температура воздуха в кабинете находится в пределах 17-20 градусов С.

Надеть спецодежду, при работе на электроустановке подготовить средства индивидуальной защиты.

2.6. Подготовить к работе необходимое оборудование и приборы, проверить их исправность.

2.7. Убедиться в наличии и исправности первичных средств пожаротушения.

3.ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ.

  - Посадку обучающихся за рабочие столы производить в соответствии с их ростом:

- до 130см - группа А (желтая маркировка),

- 130-145см - группа Б ( красная маркировка),

- 145-160см - группа В (голубая маркировка),

- 160-175см - группа Г (зелёная маркировка),

- свыше 175см - группа Д (белая маркировка).

  - Обучающимся со значительным снижением слуха рабочие места отводятся за первыми и вторыми столами. Обучающимся с ревматическими заболеваниями, склонным к частым ангинам и острым воспалениям верхних дыхательных путей, рабочие места отводятся дальше от окон. Не менее двух раз в год обучающихся, сидящих в крайних первом и третьем рядах, меняют местами с целью предупреждения нарушения осанки и искривления позвоночника.

  - С целью обеспечения надлежащей естественной освещенности в кабинете не расставлять на подоконнике цветы.

  - Все используемые в кабинете демонстрационные электрические приборы должны быть исправны и иметь заземление или зануление.

  - Стекла окон очищать от пыли и грязи не реже 3-х раз в год, очистку светильников производить не реже одного раза в 3 месяца. Привлекать обучающихся к этим работам запрещается.

  - При открывании окон рамы фиксировать в открытом положении крючками. При открывании фрамуг ограничители обязательно должны быть исправны.

  - Во избежание падения из окна, а также ранения стеклом, не вставать на подоконник.

3.8. Кабинет физики запрещается использовать в качестве классной комнаты для занятий по другим предметам.

3.9. Пребывание обучающихся в лаборантской запрещается, а в помещении кабинета физики разрешается только в присутствии учителя физики.

3.10. Обучающиеся не допускаются к выполнению обязанностей лаборанта кабинета физики.

3.11. Лабораторные работы, лабораторный практикум обучающимися проводится только в присутствии учителя физики.

3.12. Запрещается пользоваться разбитой или треснутой стеклянной посудой, применять приборы и устройства, не соответствующие требованиям безопасности труда, а также самодельные приборы. Не применять оборудование, приборы, провода и кабели с открытыми токоведущими частями.

3.13. Не оставлять без присмотра работающие электронагревательные приборы, запрещается пользоваться приборами с открытой спиралью.

3.14. Все электрические приборы должны иметь указатели напряжения, на которое они рассчитаны и их полярность.

3.15. Запрещается подавать к рабочим столам обучающихся напряжение свыше 42В переменного тока и 110В постоянного тока.

3.16. Для проведения лабораторных работ и лабораторного практикума запрещается выдавать обучающимся приборы с надписью на их панелях «только для проведения опытов учителем»

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ.

4.1. При обнаружении неисправности в работе электрических устройств, находящихся под напряжением, немедленно отключить источник электропитания и сообщить администрации учреждения.

4.2. При коротком замыкании в электрических устройствах и их загорании немедленно отключить их от сети, сообщить о пожаре в ближайшую пожарную часть и приступить к тушению очага возгорания углекислотным огнетушителем или песком.

4.3. В случае, если разбилась лабораторная посуда или приборы из стекла, не собирать осколки незащищенными руками, а использовать для этой цели щетку и совок.

4.4. При получении травмы оказать первую медицинскую помощь пострадавшему, сообщить об этом администрации учреждения, при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ.

5.1. Отключить электрические устройства и приборы от источника питания.

5.2. Привести в порядок рабочее место, убрать оборудование и приборы в лаборантскую в шкафы.

5.3. Снять спецодежду и тщательно вымыть руки с мылом.

5.4. Проветрить и провести влажную уборку кабинета.

5.5. Закрыть окна, фрамуги и выключить свет.

Зав. кабинетом физики ________________________________________________