наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту рейсовые автобусы от г.Каменск-Уральского: 101 , 331, 118. Междугородние автобусы: 534, 618

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта   360  метров

3.2.2. Время движения (пешком) 6  минут

3.2.3.  Наличие  выделенного  от  проезжей части пешеходного пути (да, нет) нет

3.2.4.    Перекрестки:    нерегулируемые;    регулируемые,    со   звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5.  Информация  на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6.  Перепады  высоты  на  пути (съезды с тротуара): есть, нет

Их   обустройство   для   инвалидов   на   коляске:   да,   нет   (описать)

_____________________________

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания <*>

| N строки | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <**> |
| --- | --- | --- |
| 1 | Все категории инвалидов и маломобильных групп населения <***> | "ДУ" |
| 2 | в том числе инвалиды: |  |
| 3 | передвигающиеся на креслах-колясках | "ДУ" |
| 4 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | "ДУ" |
| 5 | с нарушениями зрения | "ДУ" |
| 6 | с нарушениями слуха | "А" |
| 7 | с умственными нарушениями | "А" |

--------------------------------

<*> С учетом СП 35-101-2001, СП 31-102-99;

<**> указывается один из вариантов ответа: "А" (доступность всех зон и помещений - универсальная); "Б" (специально выделенные для инвалидов участки и помещения); "ДУ" (дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно); "Нет" (не организована доступность);

<***> указывается худший из вариантов ответа.

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| N п/п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности для основных категорий инвалидов <*> |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | К для передвигающихся на креслах-колясках | О с другими нарушениями опорно-двигательного аппарата | С с нарушениями зрения | Г с нарушениями слуха | У с умственными нарушениями | Для всех категорий маломобильных групп населения <**> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 1. | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДП | ДП | ДП | ДП | ДП | ДП |  |
| 2. | Вход (входы) в здание | Нет | ДУ | ДУ | ДП | ДП | Нет |  |
| 3. | Путь (пути) движения внутри здания, включая пути эвакуации | ДП | ДП | ДУ | ДП | ДП | ДУ |  |
| 4. | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДЧ | ДП | ДП | ДП | ДП | ДЧ | ДП |
| 5. | Санитарно-гигиенические помещения | Нет | ДЧ | ДЧ | ДП | ДП | Нет |  |
| 6. | Система информации и связи (на всех зонах) | ДП | ДП | ДУ | ДП | ДП | ДУ |  |
| 7. | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДП | ДП | ДЧ | ДП | ДП | ДЧ |  |
| 8. | Все зоны и участки <**> | Нет | ДУ | ДУ | ДП | ДП | Нет |  |

--------------------------------

<*> Указывается: ДП - доступно полностью (доступность для всех категорий инвалидов и других маломобильных групп населения); ДЧ - доступно частично (достигаемость мест целевого назначения для отдельных категорий инвалидов); ДУ - доступно условно (организация помощи сотрудниками учреждения (организации) или иной альтернативной формы обслуживания (на дому, дистанционно и др.)); Нет - недоступно (не предназначен для посещения инвалидами и другими маломобильными группами населения);

<**> указывается худший из вариантов ответа.

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры:

Объект недоступен

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

| N п/п | Основные структурно-функциональные зоны | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | не нуждается (доступ обеспечен) | ремонт (текущий, капитальный); оснащение оборудованием | индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации | технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Территория, прилегающая к зданию (участок) | доступ обеспечен |  |  |  |
| 2. | Вход (входы) в здание |  | Пандус наружного входа, нескользкое при намокании покрытие |  |  |
| 3. | Путь (пути) движения внутри здания, включая пути эвакуации |  | Кнопка вызова специалиста |  |  |
| 4. | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | доступ обеспечен |  | По необходимости присутствие сурдопереводчика |  |
| 5. | Санитарно-гигиенические помещения |  | Пристрой к зданию, для обустройства санузла с параметрами доступности маневрирования кресла-коляски |  |  |
| 6. | Система информации и связи (на всех зонах) |  |  | оснащение акустическими и тактильными средствами информации |  |
| 7. | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | доступ обеспечен |  |  |  |
| 8. | Все зоны и участки |  |  |  |  |

--------------------------------

<*> Указываются конкретные рекомендации по каждой структурно-функциональной зоне.

4.2. Период проведения работ _____2016-2020 г____________________________________________

в рамках исполнения  программа Российской Федерации «Доступная среда»

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3.  Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации объекта _____доступность для инвалидов и других маломобильных групп населения