ИНФОРМАЦИЯ

Муниципальное бюджетное учреждение культуры

Дворец культуры и техники «Родина»

извещает о проведении закупки у

Единственного поставщика

следующее:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Кол-во, ед. |
|  | Камера видеонаблюдения RVI-HDC321VB-T (2.8 ММ) | 4 |

Технические характеристики

|  |  |
| --- | --- |
| Производитель | [RVi](https://www.sec-group.ru/brand/rvi.html) |
| Тип оборудования | Антивандальная TVI камера |
| Сенсор | 1/2,7 дюйма CMOS |
| Количество пикселей | 1920x1080 |
| Фокусное расстояние объектива | 2.8 мм |
| Горизонтальный угол обзора | 80° |
| Минимальная освещенность | 0.01 Лк @ F1.2 цвет / 0.005 Лк @ F1.2 ч/б |
| Максимальное разрешение | 1920x1080 |
| Функция «День/ночь» | Механический ИК-фильтр |

|  |  |
| --- | --- |
| Инфракрасная подсветка | До 20 метров, Smart IR |
| Дальность передачи сигнала | До 500 м (75-3 коаксиальный кабель) |
| Класс защиты | IP66 |
| Диапазон рабочих температур | От -40 до +50 градусов Цельсия |
| Питание | DC 12 Вольт до 3 Ватт |
| Габаритные размеры | 90x60 мм |
| Вес | 0,3 кг |

Качество товара должно соответствовать санитарно-гигиеническим требованиям и сертификатам соответствия.

Предлагаемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, ремонте, в т.ч. который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

Оплата товара осуществляет в течение 7 (семи) банковских дней с момента приемки товара (подписания товарной накладной).

Заказчик просит предоставить ценовую информацию по объекту закупки по 12.05.2019 г. включительно.

Адрес направления ценового предложения: [dkrodina\_kult@mail.ru](mailto:dkrodina_kult@mail.ru)

тел. +7 (49232) 6-75-54

Контрактный управляющий П.А. Жуков

7 мая 2019 г.